Fragebogen Kleinstwasserkraft

Bitte ausfüllen und uns per eMail (info@phaesun.com) oder Fax (08331 9904212) zusenden!
Ohne die Angaben in den roten Feldern können wir Ihnen kein System anbieten!

Kontaktdaten:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Faxnummer:		     
eMail:

Allgemeine Projektdaten:

Projektname:

Standort:

Aufstellungshöhe:	    m über dem Meeresspiegel

Art der Anlage:		Inselnetz	Netzeinspeisung	Netzeinspeisung mit Backup-Inselnetz
			Heizmühle

Art der Aufstellung:	im Freien	überdacht	in Hütte

Hydraulische Daten:

Gemessene (Brutto)-Fallhöhe:			     m  (1,2 – 250m)

Gemessene mittlere Wassermenge:		     l/s

Gemessene maximale Wassermenge:		     l/s

Gemessene minimale Wassermenge:		     l/s

Abflussganglinie vorhanden:			ja		nein

Anlagen mit Fallhöhen <4m:
Ausleitung / Wehr existiert:			ja		nein
Mühlgraben existiert / bereits vorhanden:	ja		nein
Zustand Mühlgraben:

Länge zwischen Ausleitung/ Wehr und geplanten Turbinenstandort:     m

Anlagen mit Fallhöhen >4m

Druckrohrleitung ist bereits installiert:		ja		nein

Rohrleitungslänge:				     m

InnenØ der Rohrleitung:			     mm

Material der Rohrleitung:			      
Zustand der Rohrleitung:		neu	gebraucht	alt

Druckfestigkeit der Rohrleitung:	     m H2O oder Druckstufe PN

Wehr / Quellfassung vorhanden:		ja	nein
Entsander vorhanden:				ja	nein		Entsandungsgrenze:      mm

Elektrische Daten:

Entfernung der Turbine zur Batterie oder Einspeisepunkt:	     m

Kabelquerschnitt (falls Kabel bereits verlegt):			     mm² pro Ader

Systemspannung der Batteriebank:	12V	24V	48V	andere          steht noch nicht fest

Weitere Energieversorger vorhanden:	PV	       Wind	Generator	öffentliches Netz

Sonstiges:

# Text boxes

Wichtig:
Fallhöhe & Wassermenge immer abmessen, nicht schätzen! Die Anlage wird passend zu den von Ihnen angegebenen Daten ausgelegt!

Bei noch nicht installierter Druckleitung, hier die

gemessene Länge zwischen Wasserfassung und Turbinenstandort eintragen. Wir berechnen Ihnen dann die erforderlichen Druckleitungsdimensionen.